## Калмэнерго
Отчёт о наличии аварийного резерва подлежащего учету на уровне ОАО "МРСК Юга", размещаемого на территории филиала ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" по состоянию на 31.05.2015 г.
Информация об ответственных за хранение АР
№ п/п | ДЗО | Филиал | ПО (РЭС) | Место хранения | Класс оборудования | Наименование оборудования | Класс напряжения, кВ | Тип оборудования | Ед. изм. | Фактическое количество | Норматив | Необходимо укомплектовать | Учетная стоимость (по укомплектованному АР) | Рыночная стоимость (по объему необходимому к укомплектованию) | Состояние оборудования (новое/б/у) | Принадлежность (выбор из справочника) | Должность | ФИО | Контакты (телефон, эл.почта) | Примечание
1 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре (комплект на опору) | 110 | Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре (комплект на опору) | компл. | 2 | 2 | 0 | 7091.32 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
2 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (комплект на опору) | 110 | Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (комплект на опору, включая изоляторы при изолированном креплении троса) | компл. | 2 | 2 | 0 | 5788.14 |  | новое | АР мрск | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
3 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Соединительная арматура | 110 | Соединительный зажим для провода СОАС-120 | шт. | 30 | 30 | 0 | 4816.2 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
4 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Соединительная арматура | 110 | Соединительный зажим для грозотроса СВС-50-3 | шт. | 10 | 10 | 0 | 659.4 |  | новое | АР мрск | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
5 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Соединительная арматура | 35 | Соединительные зажимы проводов на металлических и железобетонных опорах СОАС-95-3 | шт. | 30 | 30 | 0 | 3607.8 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
6 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 10 | Траверса ТМ-1 | шт. | 55 | 55 | 0 | 70090.9 |  | новое | АР мрск | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
7 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 10 | Траверса ТМ-3 | шт. | 5 | 5 | 0 | 7148.4 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
8 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 10 | Траверса ТМ-6 | шт. | 10 | 10 | 0 | 17183.8 |  | новое | АР мрск | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
9 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 10 | Оголовок ОГ-13 | компл. | 5 | 5 | 0 | 1921.25 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
10 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 10 | Узел крепления подкоса, кронштейн У-1 | шт. | 5 | 5 | 0 | 4677.95 |  | новое | АР мрск | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
11 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 10 | Хомут Х-1 | шт. | 75 | 75 | 0 | 7626.75 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
12 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Изолятор штырьевой | 10 | Изолятор ШФ-20 в комплекте с колпачком (ШТИЗ-20) | шт. | 360 | 360 | 0 | 71640 |  | новое | АР мрск | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
13 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Колпачек | 0.4 | Колпачок К-6 | шт. | 360 | 360 | 0 | 2185.2 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
14 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Колпачек | 10 | Колпачок К-7 | шт. | 180 | 180 | 0 | 1130.4 |  | новое | АР мрск | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
15 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Вязка спиральная | 10 | Вязка спиральная ВС-70.95-20 | шт. | 1000 | 1000 | 0 | 83100 |  | новое | АР мрск | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
16 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре (комплект на опору) | 110 | Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре (комплект на опору) | компл. | 2 | 2 | 0 | 7091.32 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
17 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (комплект на опору) | 110 | Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (комплект на опору, включая изоляторы при изолированном креплении троса) | компл. | 2 | 2 | 0 | 5788.14 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
18 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Изолятор подвесной | 110 | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт. | 150 | 150 | 0 | 32997 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
19 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Соединительная арматура | 110 | Соединительный зажим для провода СОАС-120 | шт. | 21 | 21 | 0 | 3371.34 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
20 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Соединительная арматура | 110 | Соединительный зажим для грозотроса СВС-50-3 | шт. | 10 | 10 | 0 | 659.4 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
21 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Изолятор подвесной | 35 | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт. | 150 | 150 | 0 | 32997 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
22 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | Соединительная арматура | 35 | Соединительные зажимы проводов на металлических и железобетонных опорах СОАС-95-3 | шт. | 20 | 20 | 0 | 2405.2 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
23 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 10 | Траверса ТМ-1 с хомутом Х-1 | шт. | 120 | 120 | 0 | 152925.6 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
24 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Изолятор штырьевой | 10 | Изолятор ШФ-20 в комплекте с колпачком (ШТИЗ-20) | шт. | 360 | 360 | 0 | 71640 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
25 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Металлоконструкции | 0.4 | Траверса ТН-4, в комплекте с хомутом | шт. | 15 | 15 | 0 | 3919.35 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
26 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Изолятор штырьевой | 0.4 | Изолятор ТФ-20 | шт. | 59 | 59 | 0 | 1888 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
27 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ПС 35-220 кВ | Кабельная арматура | 10 | Муфта кабельная концевая 6-10 кВ КНтпН-1-10-70/120 | шт. | 2 | 2 | 0 | 1383.86 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
28 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ПС 35-220 кВ | Кабельная арматура | 0.4 | Муфта кабельная концевая 0,4 кВ КНтпН-1-4-70/120 | шт. | 2 | 2 | 0 | 1383.86 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
29 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ПС 35-220 кВ | Изолятор опорно-стержневой | 110 | Опорно стержневой изолятор ОСК-10-110-Б031Б2 УХЛ1 | шт. | 6 | 6 | 0 | 69998.16 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
30 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ПС 35-220 кВ | Изолятор опорно-стержневой | 35 | Опорно стержневой изолятор ИОС-35 | шт. | 6 | 6 | 0 | 12955.92 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
31 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ПС 35-220 кВ | Ограничитель перенапряжения | 110 | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 | шт. | 3 | 3 | 0 | 63559.35 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
32 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование ПС 35-220 кВ | Ограничитель перенапряжения | 35 | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 | шт. | 3 | 3 | 0 | 19957.62 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
33 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Ограничитель перенапряжения | 10 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | шт. | 3 | 3 | 0 | 3024.24 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
34 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Запаснае части к выключателям | 10 | Выключатель 10 кВ | шт. | 3 | 3 | 0 | 3000 |  | б/у | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
35 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ |  | 10 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт. | 10 | 10 | 0 | 132111.8 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
36 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ |  | 10 | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт. | 4 | 4 | 0 | 176271.2 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
37 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Изолятор проходной | 10 | Изолятор проходной ИПУ-10 | шт. | 15 | 15 | 0 | 16860 |  | новое | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
38 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Комплектная трансформаторная подстанция | 10 | КТП в комплекте, без трансформатора | шт. | 2 | 2 | 0 | 337478.82 |  | новое | АР филиала | Начальник УЛиМТО | Леонов Денис Викторович | 8(929)730-08-08/leonovdv@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано
39 | ОАО "МРСК Юга" | "Калмэнерго" |  | КЭ АУ УЛиМТО Отдел логистики | Оборудование РС 10/0,4 кВ | Трансформатор силовой 6-10/0,4 кВ | 10 | Трансформатор ТМ-10/0,4 | шт. | 5 | 5 | 0 | 689434.35 |  | б/у | АР филиала | Заместитель главного инженера по эксплуатации | Пескин Александр Николаевич | 8(929)730-03-31/peskinan@ke.mrsk-yuga.ru | Укомплектовано

## Справочник
Класс оборудования | Принадлежность | Наименование оборудования
Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | АР филиала | Сцепная арматура
Оборудование ПС 35-220 кВ | АР мрск | Поддерживающая арматура
Оборудование РС 10/0,4 кВ |  | Натяжная арматура
Соединительная арматура
Контактная арматура
Защитная арматура
Приставка к опоре
Изолятор подвесной
Изолятор штырьевой
Изолятор проходной
Изолятор опорный
Изолятор опорно-стержневой
Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре (комплект на опору)
Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (комплект на опору)
Металлоконструкции
Ригель
Вязка спиральная
Клин
Колпачек
Металлопрокат
Метизы
Разъединитель
Трансформатор силовой 6-10/0,4 кВ
Комплектная трансформаторная подстанция
Кабельная арматура
Кабель силовой 0,4-10 кВ
Предохранитель
Ограничитель перенапряжения
Элегаз в баллонах
Устройство питания
Запаснае части к выключателям
Коммутационный модуль вакуумного выключателя
Блок питания вакуумного выключателя
Блок управления вакуумного выключателя
Комплект установки блоков вакуумного управления
Комплект металлоконструкции типовой для вакуумного выключателя
Устройство подзаряда АБ
Короткозамыкатель
Отделитель
Комплектное распределительное устройство
Устройство питания стабилизированным напряжением
Запасные части к разъединителям
Регулятор температуры
Реле газовое