## Ростовэнерго
Отчёт о наличии аварийного резерва подлежащего учету на уровне ОАО "МРСК Юга", размещаемого на территории филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по состоянию на 31.05.2015 г.
[16 empty] | Информация об ответственных за хранение АР |  |  |  | Плановый срок укомплектования | Пояснения
№ п/п | ДЗО | Филиал | ПО (РЭС) | Место хранения | Наименование оборудования | Класс напряжения, кВ | Тип оборудования | Ед. изм. | Фактическое количество | Норматив | Кол-во необходимое к пополнению | Учетная стоимость (по укомпл-м позициям АР) | Рыночная стоимость (по объему необходимому к укомпл-ю) | Состояние оборудования (новое/б/у) | Принадлежность (выбор из справочника) | Должность | ФИО | Контакты (телефон, эл.почта) | Примечание
1 | ОАО "МРСК Юга" | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Траверса ТМ-1 | шт | 55 | 55 | 0 | 95298.81 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
2 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Траверса ТМ-3 | шт | 5 | 5 | 0 | 6350.89 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
3 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Траверса ТМ-6 | шт | 0 | 10 | 10 |  | 24915 | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | заказано в договоре по ТП, в изготовлении. Срок до 10.07.2015. | заказано в договоре по РП, в изготовлении. Отгружено на ЮВЭС 8 шт.
4 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Оголовок ОГ-13 | шт | 0 | 5 | 5 |  | 2978.4 | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | заказано в договоре по ТП, в изготовлении. Срок до 10.07.2015.
5 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Узел крепления подкоса, кронштейн У-1 | шт | 5 | 5 | 0 | 3115 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
6 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Хомут Х-1 | шт | 75 | 75 | 0 | 5045.34 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
7 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР МРСК | Изолятор штырьевой | 6-10 кВ | Изолятор ШС-20 (или ШФ-20Г) | шт | 360 | 360 | 0 | 160920 |  | новое | АР МРСК | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
8 | ОАО МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Колпачек | 6-10 кВ | Колпачок К-6 | шт | 360 | 360 | 0 | 1993.88 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
9 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Колпачек | 6-10 кВ | Колпачок К-7 | шт | 180 | 180 | 0 | 832.88 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
10 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Соединительная арматура | 6-10 кВ | Зажим соединительный овальный СОАС-70-3 | шт | 50 | 50 | 0 | 4122.47 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
11 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Линейная арматура | 6-10 кВ | Вязка спиральная ПВС-70/95-20 | шт | 360 | 360 | 0 | 25087.12 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
12 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 0,4 кВ | ТРАВЕРСА ТН-4 | шт | 100 | 100 | 0 | 42052.72 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
13 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Металлоконструкции | 0,4 кВ | ХОМУТ Х-10 | шт | 100 | 100 | 0 | 8661.64 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
14 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР МРСК | Изолятор штырьевой | 0,4 кВ | Изолятор ТФ-20 | шт | 400 | 400 | 0 | 5857.72 |  | новое | АР МРСК | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
15 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР МРСК | Колпачек | 0,4 кВ | КОЛПАЧЕК К-5 | шт | 400 | 400 | 0 | 623.84 |  | новое | АР МРСК | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
16 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Соединительная арматура | 0,4 кВ | Зажим соединительный овальный СОАС-50-3 | шт | 50 | 50 | 0 | 2537.29 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
17 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 100 | 100 | 0 | 7360.35 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
18 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт | 40 | 40 | 0 | 1812.88 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
19 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Линейная арматура | 0,4 кВ | Вязка спиральная ПВС-35/50-10 | шт | 400 | 400 | 0 | 25870.76 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
20 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР МРСК | Линейная арматура | 0,4 кВ | Проводник заземляющий ЗП-2 (1м) | шт | 100 | 100 | 0 | 5260 |  | новое | АР МРСК | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
21 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР МРСК | Ограничитель перенапряжения | 110 кВ | Ограничитель перенапряжений ОПН-110 кВ | шт | 3 | 3 | 0 | 56059.32 |  | новое | АР МРСК | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
22 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Метизы | 35-110 кВ | Болт М24х70 | шт | 76 | 76 | 0 | 2313.44 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
23 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Метизы | 35-110 кВ | Болт М24х60 | шт | 19 | 19 | 0 | 533.33 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
24 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Метизы | 35-110 кВ | Болт М20х60 | шт | 76 | 76 | 0 | 1510.88 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
25 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Метизы | 35-110 кВ | Гайка шестигранная М24 | шт | 95 | 95 | 0 | 1121 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
26 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Метизы | 35-110 кВ | Гайка шестигранная М20 | шт | 76 | 76 | 0 | 418 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
27 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 35 | 35 | 0 | 6720 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
28 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Зажим поддерживающий ПГН-3-5 | шт | 6 | 6 | 0 | 77064 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
29 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Зажим соединительный СС-9,1-01 | шт | 27 | 27 | 0 | 28151.4 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
30 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Зажим соединительный СОАС-70-3 | шт | 12 | 12 | 0 | 989.39 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
31 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Зажим соединительный СОАС-120-3 | шт | 63 | 53 | -10 | 14138.05 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
32 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Звено промежуточное ПРР-7-1 | шт | 6 | 6 | 0 | 1998.31 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
33 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Звено промежуточное ПТМ-7-3а | шт | 6 | 6 | 0 | 1072.88 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
34 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС | СЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 35-110 кВ | Изолятор линейный подвесной ПС-70 | шт | 162 | 162 | 0 | 37160.16 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СЭС | Шевцова И.Ф. | (745-162)16-23-08; shevcovaif@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
35 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 35-110 кВ | Изолятор стеклянный подвесной ПС70Е | шт | 432 | 432 | 0 | 175015 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
36 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 35-110 кВ | Изолятор стеклянный подвесной ПСД70Е | шт | 201 | 201 | 0 | 113031.78 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
37 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 35-110 кВ | Изолятор стеклянный подвесной ПСД70Е | шт | 456 | 456 | 0 | 276792 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
38 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлопрокат | 35-110 кВ | Катанка 6,3-6,5 СТ | т | 0.444 | 0.444 | 0 | 13404.28 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
39 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Колпачек | 35-110 кВ | КОЛПАЧЕК К-5 | шт | 400 | 400 | 0 | 1174.92 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
40 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 35-110 кВ | Металлоконструкции для опор ВЛ | шт | 2 | 2 | 0 | 12745.76 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
41 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Приставка к опоре | 35-110 кВ | Приставка ПТО 6,0 | шт | 45 | 45 | 0 | 5490 |  | б/у | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
42 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Серьга СР-7-16 | шт | 104 | 104 | 0 | 9606.78 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
43 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Скоба СК-7-la | шт | 9 | 9 | 0 | 945.76 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
44 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Скоба СКД-10-1 | шт | 2 | 2 | 0 | 325.42 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
45 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 35-110 кВ | Траверса ТВ 250 | шт | 34 | 34 | 0 | 62662.68 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
46 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 35-110 кВ | Траверса ТВ 270 | шт | 17 | 17 | 0 | 72020.16 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
47 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 35-110 кВ | Тросостойка Б 33С-1 | шт | 19 | 19 | 0 | 79302.2 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
48 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 35-110 кВ | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 85 | 85 | 0 | 18944.91 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
49 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 35-110 кВ | Узел крепления КГП-7-2Б | шт | 6 | 6 | 0 | 976.58 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
50 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 35-110 кВ | Узел крепления КГП-7-3 | шт | 6 | 6 | 0 | 640.68 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
51 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 35-110 кВ | Ушко У1-7-16 | шт | 104 | 104 | 0 | 12346.92 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
52 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Метизы | 35-110 кВ | Шайба плоская 25 | шт | 190 | 190 | 0 | 2223 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
53 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Метизы | 35-110 кВ | Шайба плоская 21 | шт | 152 | 152 | 0 | 1778.4 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
54 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлопрокат | 0,4 кВ | Арматура строительная класса А500С d=12мм | т | 0.029 | 0.029 | 0 | 790.75 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
55 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлопрокат | 6-10 кВ | Арматура строительная класса А500С d=18мм | т | 0.348 | 0.348 | 0 | 9143.85 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
56 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлопрокат | 6-10 кВ | Арматура строительная класса А500С d=18мм | т | 0.341 | 0.341 | 0 | 8959.92 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
57 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Металлопрокат | 6-10 кВ | Арматура строительная класса А500С d=18мм | т | 0.34 | 0.34 | 0 | 8933.65 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
58 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Бандаж BIC 15.50 | 0,4 кВ | Бандаж BIC 15.50 | шт | 2 | 2 | 0 | 539877.96 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
59 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Бандаж BIC 15.50 | 0,4 кВ | Бандаж BIC 15.50 | шт | 3 | 3 | 0 | 120 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
60 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Бандаж BIC 15.50 | 0,4 кВ | Бандаж BIC 15.50 | шт | 3 | 3 | 0 | 120 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
61 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Вязка спиральная ВСМ 35-50 | 6-10 кВ | Вязка спиральная ВСМ 35-50 | шт | 30 | 30 | 0 | 2171.44 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
62 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Вязка спиральная ВСМ 35-50 | 6-10 кВ | Вязка спиральная ВСМ 35-50 | шт | 24 | 24 | 0 | 1737.15 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
63 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Вязка спиральная ВСМ 35-50 | 6-10 кВ | Вязка спиральная ВСМ 35-50 | шт | 30 | 30 | 0 | 2171.44 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
64 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим анкерный PA 1500 E | шт | 12 | 12 | 0 | 1830.59 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
65 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим анкерный PA 1500 E | шт | 12 | 12 | 0 | 1830.59 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
66 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим анкерный PA 1500 E | шт | 12 | 12 | 0 | 1830.59 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
67 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим анкерный PA 25 | шт | 165 | 165 | 0 | 6033.97 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
68 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим анкерный PA 25 | шт | 131 | 131 | 0 | 4790.6 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
69 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим анкерный PA 25 | шт | 200 | 200 | 0 | 7313.9 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
70 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 9 | 9 | 0 | 2596.81 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
71 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Зажим натяжной НБ-2-6 | шт | 18 | 18 | 0 | 5193.61 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
72 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим ответвительный CT 70 | шт | 165 | 165 | 0 | 9603.56 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
73 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим ответвительный CT 70 | шт | 166 | 166 | 0 | 9661.76 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
74 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим ответвительный CT 70 | шт | 165 | 165 | 0 | 9603.56 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
75 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим ответвительный CT1S-95-70 | шт | 54 | 54 | 0 | 5316.16 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
76 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим ответвительный CT1S-95-70 | шт | 55 | 55 | 0 | 5414.61 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
77 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим ответвительный CT1S-95-70 | шт | 55 | 55 | 0 | 5414.61 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
78 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим плашечный CD 35 | шт | 48 | 48 | 0 | 2722.49 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
79 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим плашечный CD 35 | шт | 48 | 48 | 0 | 2722.49 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
80 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Зажим плашечный CD 35 | шт | 48 | 48 | 0 | 2722.5 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
81 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт | 4 | 4 | 0 | 149.36 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
82 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Зажим плашечный ПА-2-2 | шт | 8 | 8 | 0 | 298.71 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
83 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 11 | 11 | 0 | 370.83 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
84 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 22 | 22 | 0 | 741.66 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
85 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 9 | 9 | 0 | 581.8 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
86 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Звено промежуточное ПРТ-7-1 | шт | 18 | 18 | 0 | 1163.59 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
87 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 6-10 кВ | Изолятор ПС 70 Е | шт | 56 | 56 | 0 | 17490.51 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
88 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 6-10 кВ | Изолятор линейный штырьевой ШФ-20Г | шт | 42 | 42 | 0 | 16657.63 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
89 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 6-10 кВ | Изолятор линейный штырьевой ШФ-20Г | шт | 42 | 42 | 0 | 16657.62 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
90 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 6-10 кВ | Изолятор линейный штырьевой ШФ-20Г | шт | 218 | 218 | 0 | 97446 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
91 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 6-10 кВ | Изолятор линейный штырьевой ШФ-20Г | шт | 163 | 163 | 0 | 72861 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
92 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 0,4 кВ | Изолятор ТФ-20 | шт | 240 | 240 | 0 | 3141.6 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
93 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 0,4 кВ | Изолятор ТФ-20 | шт | 115 | 115 | 0 | 1505.35 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
94 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС | СЭС Склад ЦАР филиала | Линейные изоляторы | 0,4 кВ | Изолятор ТФ-20 | шт | 515 | 515 | 0 | 2796.81 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СЭС | Шевцова И.Ф. | (745-162)16-23-08; shevcovaif@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
95 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Кабель силовой | 6-10 кВ | Кабель АПвПгТп-10-3х50/16 | км | 0.9 | 0.9 | 0 | 541525.42 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
96 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС | СЭС Склад ЦАР филиала | Металлопрокат | 0,4-10 кВ | Катанка 10,0 БСТ.3СП ТУ14.15-212-89 | т | 1 | 1 | 0 | 2880 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СЭС | Шевцова И.Ф. | (745-162)16-23-08; shevcovaif@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
97 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлопрокат | 0,4-10 кВ | Катанка 6,5 СТ.3ПС ТУ14-15-212-89 | т | 1.2 | 1.2 | 0 | 38646.76 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
98 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Колпачек | 0,4 кВ | Колпачок герметичный CE 16-150 | шт | 5 | 5 | 0 | 82.03 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
99 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Колпачек | 0,4 кВ | Колпачок герметичный CE 16-150 | шт | 6 | 6 | 0 | 983.44 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
100 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Колпачек | 0,4 кВ | Колпачок герметичный CE 16-150 | шт | 5 | 5 | 0 | 82.04 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
101 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Комплект промежуточной подвески ES 54-14 | шт | 34 | 34 | 0 | 4581.59 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
102 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Комплект промежуточной подвески ES 54-14 | шт | 35 | 35 | 0 | 4716.33 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
103 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Комплект промежуточной подвески ES 54-14 | шт | 35 | 35 | 0 | 4716.34 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
104 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн анкерный CA 1500 | шт | 9 | 9 | 0 | 734.71 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
105 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн анкерный CA 1500 | шт | 10 | 10 | 0 | 816.34 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
106 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн анкерный CA 1500 | шт | 9 | 9 | 0 | 734.7 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
107 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн анкерный CA 25 | шт | 82 | 82 | 0 | 1621.1 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
108 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн анкерный CA 25 | шт | 83 | 83 | 0 | 1640.86 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
109 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн анкерный CA 25 | шт | 83 | 83 | 0 | 1640.87 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
110 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн У-4 | шт | 9 | 9 | 0 | 3512.37 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
111 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн У-4 | шт | 10 | 10 | 0 | 16768.82 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
112 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Кронштейн У-4 | шт | 9 | 9 | 0 | 3512.36 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
113 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Лента крепления F 207 | м | 350 | 350 | 0 | 14142.37 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
114 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Лента крепления F 207 | м | 415 | 415 | 0 | 16768.82 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
115 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Лента крепления F 207 | м | 350 | 350 | 0 | 14142.37 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
116 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЭС Азовский РЭС | ПО ЮЭС Азовский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Азоский РЭС ПО ЮЭС | Саркисян К.П. | 8(928)155-49-03; (745-132)13-23-40; sarkisyankp@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
117 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС Аксайский РЭС | ПО ЦЭС Аксайский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Аксайский РЭС ПО ЦЭС | Шеховцов Д.А. | (745-192)19-65-22; (86350)503-22-61; 8(928)196-72-86; shehovcovda@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
118 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС Багаевский РЭС | ПО ЦЭС Багаевский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Багаевский РЭС ПО ЦЭС | Редин А.Е. | (86357)-33-43; (745-192)19-68-25; 8(929)820-53-88; redinae@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
119 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Белокалитвинский РЭС | ПО СВЭС Белокалитвинский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Белокалитвинский РЭС ПО СВЭС | Скориков А.А. | (745-122)12-25-12; 8(928)157-33-82; (745-122)12-25-51; |  | укомплектовано
120 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС Боковский РЭС | ПО СЭС Боковский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Боковский РЭС ПО СЭС | Тупахов А.В. | (86312)3-13-59; (745-162)16-67-51; 8(928)263-13-02; tupahovav@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
121 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС Верхнедонской РЭС | ПО СЭС Верхнедонской РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Верхнедонской РЭС ПО СЭС | Гобачев А.А. | (86357)(863-84)-3-12-38; 8(928)156-40-57; gorbachevaa@mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
122 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС Веселовский РЭС | ПО ЦЭС Веселовский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Веселовский РЭС ПО ЦЭС | Говряков А.Н. | (745-192)19-62-51; 8(928)196-73-05; (86358)-84-02; govryakovan@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
123 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС Волгодонский РЭС | ПО ВЭС Волгодонский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Волгодонский РЭС ПО ВЭС | вакантное место |  |  | укомплектовано
124 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС Дубовский РЭС | ПО ВЭС Дубовский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Дубовский РЭС ПО ВЭС | Прикладов А.В. | (86377)5-13-75; (745-152)15-85-50; 8(928)155-37-25; prikladovav@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
125 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЭС Егорлыкский РЭС | ПО ЮЭС Егорлыкский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Егорлыкский РЭС ПО ЮЭС | Рудановский А.Р. | (86370)702-26-81; (745-132)13-63-24; 8(928)155-65-18; rudanovskiar@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
126 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС Заветинский РЭС | ПО ВЭС Заветинский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Заветинский РЭС ПО ВЭС | Мололкин А.Н. | (745-152)15-86-51; 8(928)909-68-17; (86378)782-23-77; mololkinan@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
127 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЭС Зерноградский РЭС | ПО ЮЭС Зерноградский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 10 | 10 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Зерноградский РЭС ПО ЮЭС | Лисовой А.А. | (745-132)13-64-24; 8(928)155-50-21; lisovoyaa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
128 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЗЭС Зимовниковский РЭС | ПО ЗЭС Зимовниковский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Зимовниковский РЭС ПО ВЭС | Киселев В.П. | 8(928)125-58-33; 15-84-51; 763-19-15; kisekevvp@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
129 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС Семикаракорский РЭС | ПО ЦЭС Семикаракорский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Семикаракорский РЭС ПО ЦЭС | Яшин В.Ю. | 8(928)125-58-33; 15-84-51; 763-19-15; kisekevvp@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
130 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Каменский РЭС | ПО СВЭС Каменский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Каменский РЭС ПО СВЭС | Абрамов В.В. | (86365)9-41-34; 8(928)156-86-42; (745-122)12-63-51; abramovvv@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
131 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС Кашарский РЭС | ПО СЭС Кашарский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Кашарский РЭС ПО СЭС | Гладченко С.Я. | (745-162)16-82-51; (86318)2-30-32; 8(928)156-48-93; gladchenkosy@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
132 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС Константиновский РЭС | ПО ВЭС Константиновский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Константиновский РЭС ПО ВЭС | Чирва С.В. | (86393)2-16-55; (745-152)15-83-50; 8(928)155-37-29; chirvasv@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
133 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЗЭС Красносулинский РЭС | ПО ЗЭС Красносулинский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Красносулинский РЭС ПО ЗЭС | Кукушкин А.Ю. | 8(938)160-18-23; (745-172)17-66-44; kykyshkinay@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
134 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС Куйбышевский РЭС | ПО ЮЗЭС Куйбышевский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Куйбышевский РЭС ПО ЮЗЭС | Еременко С.В. | (745-182)18-83-11; |  | укомплектовано
135 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС Мартыновский РЭС | ПО ВЭС Мартыновский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Мартыновский РЭС ПО ВЭС | Сражаев С.В. | 8(928)155-37-39; 952-18-45; 15-82-51; srajaevsv@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
136 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС Матвеево-Курганский РЭС | ПО ЮЗЭС Матвеево-Курганский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Матвеево-Курганский РЭС ПО ЮЗЭС | Чащихин С.А. | 8(928)159-02-47; (745-182)18-85-11; chaschihinsa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
137 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС Миллеровский РЭС | ПО СЭС Миллеровский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Миллеровский РЭС ПО СЭС | Добижа А.В. | (86315)2-01-57; 8(928)156-46-63; (740)16-66-51; dobijaav@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
138 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Милютинский РЭС | ПО СВЭС Милютинский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Милютинский РЭС ПО СВЭС | Бабичев А.Н. | 8(928)156-80-37; 12-68-51; babichevan@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
139 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Морозовский РЭС | ПО СВЭС Морозовский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Морозовский РЭС ПО СВЭС | Гапликов А.В. | Главный инженер района электрических сетей 8(928)156-67-40; 12-64-51; |  | укомплектовано
140 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Неклиновский РЭС ПО ЮЗЭС | Московченко А.А. | (745-182)18-82-11; |  | укомплектовано
141 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Обливский РЭС | ПО СВЭС Обливский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Обливский РЭС ПО СВЭС | Чувилев П.В. | (745-122)12-62-51; 8(928)156-78-65; |  | укомплектовано
142 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЗЭС Октябрьский РЭС | ПО ЗЭС Октябрьский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Октябрьский РЭС ПО ЗЭС | Дубовсков А.А. | 8(938)107-36-15; (745-172)17-25-61; (86360)2-31-63; dubovskovaa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
143 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС Орловский РЭС | ПО ЮВЭС Орловский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Орловский РЭС ПО ЮВЭС | Литвинов А.А. | (745-142)14-64-33; 8(928)159-03-15; litvinovaa@mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
144 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС Песчанокопский РЭС | ПО ЮВЭС Песчанокопский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Песчанокопский РЭС ПО ЮВЭС | Брагин И.И. | 8(928)155-24-58; (745-142)14-66-33; braginii@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
145 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС Пролетарский РЭС | ПО ЮВЭС Пролетарский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Пролетарский РЭС ПО ЮВЭС | Винников О.В. | (745-142)14-67-33; 8(928)155-15-19; vinnikovov@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
146 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС Ремонтненский РЭС | ПО ВЭС Ремонтненский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Ремонтненский РЭС ПО ВЭС | Санин А.И. | (745-152)15-87-63; (86379)3-17-81; 8(928)145-60-14; (745-152)15-87-51; saninai@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
147 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЗЭС Родионово-Несветайский РЭС | ПО ЗЭС Родионово-Несветайский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Родионово-Несветайский РЭС ПО ЗЭС | Кравцов В.Н. | 8(928)150-48-56; (745-172)17-65-51; kravtsovvn@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
148 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | Склад ЮВЭС (для Сальского РЭС) | Склад ЮВЭС (для Сальского РЭС) | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Сальского РЭС ПО ЮВЭС | Безмагорычный В.А. | 8(928)155-12-86; (745-142)14-63-33; bezmagorichnyva@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
149 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Советский РЭС | ПО СВЭС Советский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Советский РЭС ПО СВЭС | Бражников А.И. | (745-122)12-61-11; 8(928)909-55-37; brazhnikovai@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
150 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС Таганрогский РЭС | ПО ЮЗЭС Таганрогский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Таганрогский РЭС ПО ЮЗЭС | Дурягин А.Е. | (745-182)18-23-71; 8(928)602-18-59; duryaginae@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
151 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Тарасовский РЭС | ПО СВЭС Тарасовский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Тарасовский РЭС ПО СВЭС | Галушкин А.С. | 8(928)157-19-21; (745-122)12-67-51; galushkinas@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
152 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС Тацинский РЭС | ПО СВЭС Тацинский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Тацинский РЭС ПО СВЭС | Сиротин С.В. | Главный инженер района электрических сетей 12-66-51; sirotinsv@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
153 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЗЭС Усть-Донецкий РЭС | ПО ЗЭС Усть-Донецкий РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Усть-Донецкий РЭС ПО ЗЭС | Тесленко С.В. | (86351)9-14-69; 8(928)145-65-79; (745-172)17238217-64-52; tislenkosv@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
154 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС Целинский РЭС | ПО ЮВЭС Целинский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Целинский РЭС ПО ЮВЭС | Лохматов В.Ф. | 8(928)145-72-09; (745-142)14-69-33; lohmatovvf@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
155 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС Цимлянский РЭС | ПО ВЭС Цимлянский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Цимлянский РЭС ПО ВЭС | Иванков С.А. | (745-152)15-88-51; 8(938)114-39-56; ivankovsa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
156 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС Чалтырский РЭС | ПО ЮЗЭС Чалтырский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Чалтырский РЭС ПО ЮЗЭС | Замедянский А.Э. | (745-182)18-81-11; (86349)2-20-39; 8(928)606-02-45; zamedyanskiiae@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
157 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС Чертковский РЭС | ПО СЭС Чертковский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Чертковский РЭС ПО СЭС | Кривошей К.И. | 8(928)156-40-56; (86317)2-16-28; (745-162)16-65-51; krivosheiki@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
158 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС Шолоховский РЭС | ПО СЭС Шолоховский РЭС | Деревоопора | 0,4-10 кВ | Опора деревянная пропитанная | шт | 5 | 5 | 0 | 26336.4 |  | новое | АР филиала | Главный инженер Шолоховский РЭС ПО СЭС | Посуконько С.А. | 8(928)156-38-56; (86311)2-23-68; (745-162)16-64-51; posukonkosa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
159 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Оголовок ОГ-14 | шт | 5 | 5 | 0 | 3772.5 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
160 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Комплектная трансформаторная подстанция | 0,4-10 кВ | Подстанция комплектная трансформаторная 100 кВА | шт | 1 | 2 | 1 | 166038.83 | 383167 | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | 2015-07-30 | По рамочному договору
161 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС | ЮЗЭС Склад ЦАР филиала | Провод неизолированный | 0,4-10 кВ | Провод АС 50-70 мм | т | 1.333 | 1.333 | 0 | 320967.31 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮЗЭС | Нечаева О.А. | (745-182)18-22-28; nechaevaoa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано | ЮЗЭС перенесли провод 25.06.2015г. в авар.запас
162 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Провод неизолированный | 0,4-10 кВ | Провод АС 50-70 мм | т | 3.97 | 3.97 | 0 | 777350.86 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
163 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Проводник ЗП-6 | шт | 48 | 48 | 0 | 2251.12 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
164 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Проводник ЗП-6 | шт | 48 | 48 | 0 | 2251.12 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
165 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Проводник ЗП-6 | шт | 48 | 48 | 0 | 2251.12 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
166 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Серьга СРС-7-16 | шт | 9 | 9 | 0 | 452.06 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
167 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Серьга СРС-7-16 | шт | 18 | 18 | 0 | 904.12 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
168 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Скрепа для ленты C 20 | шт | 421 | 421 | 0 | 2314.79 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
169 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Скрепа для ленты C 20 | шт | 422 | 422 | 0 | 2320.28 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
170 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Скрепа для ленты C 20 | шт | 422 | 422 | 0 | 2320.29 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
171 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Скрепа для ленты NB 20 | шт | 18 | 18 | 0 | 181.1 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
172 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Скрепа для ленты NB 20 | шт | 19 | 19 | 0 | 321629.23 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
173 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 0,4 кВ | Скрепа для ленты NB 20 | шт | 19 | 19 | 0 | 191.16 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
174 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | ЖБ опора | 0,4 кВ | СВ-95 | шт | 25 | 25 | 0 | 131091.09 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
175 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | ЖБ опора | 6-10 кВ | СВ-105 | шт | 42 | 42 | 0 | 321629.23 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
176 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Траверса ТМ-1 | шт | 132 | 132 | 0 | 113781.32 | 141722.5 | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | поставка до 10.07.2015. | заказано по договору по РП, в изготовлении. Отгружено на ЮЭС и ЮВЭС по РП 2015.
177 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Траверса ТМ-1 | шт | 97 | 152 | 55 | 155594.44 | 93912.5 | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | поставка до 10.07.2015. | заказано в договоре по РП, в изготовлении. Отгружено на ЮЭС и ЮВЭС по РП 2015.
178 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Траверса ТМ-3 | шт | 23 | 23 | 0 | 45239.94 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
179 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Траверса ТМ-6 | шт | 5 | 5 | 0 | 7094.68 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
180 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС | СЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Траверса ТН-2 | шт | 40 | 40 | 0 | 6406.95 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СЭС | Шевцова И.Ф. | (745-162)16-23-08; shevcovaif@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
181 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Траверса ТН-8 | шт | 133 | 133 | 0 | 82284.42 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
182 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Траверса ТН-9 | шт | 56 | 56 | 0 | 12402.1 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
183 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Трансформатор силовой | 35-110 кВ | Трансформатор силовой ТМГ(или ТМГсу) 100 кВА | шт | 1 | 1 | 0 | 190000 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
184 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Трансформатор силовой | 35-110 кВ | Трансформатор силовой ТМГ(илиТМГсу) 160 кВА | шт | 1 | 1 | 0 | 102091.53 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
185 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Узел крепления подкоса У-1 | компл | 0 | 7 | 7 |  | 4865 | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | поставка до 10.07.2015. | заказано в договоре по РП, в изготовлении. Отгружено на ЮЭС и ЮВЭС по РП 2015.
186 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Ушко FIS 1-7-16 | шт | 9 | 9 | 0 | 820.07 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
187 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Линейная арматура | 6-10 кВ | Ушко FIS 1-7-16 | шт | 18 | 18 | 0 | 1640.13 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
188 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Хомут стяжной E 260 | шт | 247 | 247 | 0 | 581.08 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
189 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Хомут стяжной E 260 | шт | 248 | 248 | 0 | 583.43 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
190 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮВЭС | ЮВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Хомут стяжной E 260 | шт | 248 | 248 | 0 | 583.43 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮВЭС | Воронин М.Г. | (745-142)14-23-47; voroninmg@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
191 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Хомут Х-10 | шт | 133 | 133 | 0 | 10694.4 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
192 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 0,4 кВ | Хомут Х-10 | шт | 121 | 121 | 0 | 15894.83 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
193 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Хомут Х-1 | шт | 145 | 145 | 0 | 17984.64 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
194 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Металлоконструкции | 6-10 кВ | Хомут Х-1 | шт | 152 | 152 | 0 | 18772 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
195 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА КОНЦЕВАЯ OHVT-145C | шт | 1 | 1 | 0 | 285177.97 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
196 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА КОНЦЕВАЯ POLT 42E/1 XO-L12 | шт | 10 | 10 | 0 | 134166.1 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
197 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА КОНЦЕВАЯ POLT-12E/1XI-L12 | шт | 5 | 5 | 0 | 25970.34 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
198 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА КОНЦЕВАЯ POLT-12F/1XI-L20А | шт | 5 | 5 | 0 | 51144.07 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
199 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА КОНЦЕВАЯ POLT-42F/1XO-L12 | шт | 5 | 5 | 0 | 84106.61 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
200 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ TRAJ 42/1x120-240-IHL | шт | 10 | 10 | 0 | 136271.19 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
201 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА РЕМОНТНАЯ REPJ 42/1x120-240 | шт | 14 | 10 | -4 | 293045.77 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
202 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ EHVS-145-TWI | шт | 2 | 2 | 0 | 523437.29 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
203 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ POLJ 12/1х240-400 | шт | 6 | 6 | 0 | 53929.22 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
204 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ POLJ 12/1х630 | компл | 6 | 6 | 0 | 73037.29 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
205 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ POLJ 42/1х120-240 | компл | 10 | 10 | 0 | 98494.91 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
206 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ POLJ 42/1х300-400 | шт | 6 | 6 | 0 | 61492.61 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
207 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | Муфта соединительная 3СТП-10 70/120 | шт | 10 | 10 | 0 | 31469.49 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
208 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС | ЮЗЭС Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | Муфта соединительная 3СТП-10 70/120 | шт | 0 | 10 | 10 | 19207.5424 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮЗЭС | Нечаева О.А. | (745-182)18-22-28; nechaevaoa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано | продукция поставлена 24.06.2015г. На склад ЮЗЭС, на стадии оприходования
209 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | Муфта соединительная 3СТП-10 150/240 | шт | 10 | 10 | 0 | 35774.83 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
210 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС | ЮЗЭС Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | Муфта соединительная 3СТП-10 150/240 | шт | 0 | 5 | 5 | 17887.4153 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮЗЭС | Нечаева О.А. | (745-182)18-22-28; nechaevaoa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано | продукция поставлена 24.06.2015г. На склад ЮЗЭС, на стадии оприходования
211 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС | ЮЗЭС Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | Муфта концевая наружной установки КНТП-10 70/120 | шт | 0 | 4 | 4 | 7994.1017 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮЗЭС | Нечаева О.А. | (745-182)18-22-28; nechaevaoa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано | продукция поставлена 24.06.2015г. На склад ЮЗЭС, на стадии оприходования
212 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС | ЮЗЭС Склад ЦАР филиала | Кабельная арматура | 0,4-110 кВ | Муфта концевая внутренней установки КВТП-10 70/120 | шт | 0 | 4 | 4 | 7994.1017 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮЗЭС | Нечаева О.А. | (745-182)18-22-28; nechaevaoa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано | продукция поставлена 24.06.2015г. На склад ЮЗЭС, на стадии оприходования
213 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Опорные изоляторы | 35-220 кВ | Изолятор опорный ИО-10-3,75 I | шт | 4 | 4 | 0 | 641.8 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
214 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Опорные изоляторы | 35-220 кВ | Изолятор опорный керамический ИО-6-3,75 II | шт | 4 | 4 | 0 | 520.6 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
215 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Опорные изоляторы | 35-220 кВ | Изолятор опорный керамический ИО-10-7,5 I | шт | 4 | 4 | 0 | 776.44 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
216 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Изоляторы проходные | 35-220 кВ | Изолятор проходной ИП-10/630-7,5 | шт | 5 | 5 | 0 | 4024 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
217 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Изоляторы проходные | 35-220 кВ | Изолятор проходной ИП-10/1000-7,5 | шт | 5 | 5 | 0 | 13780.8 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
218 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Изоляторы проходные | 35-220 кВ | Изолятор проходной ИП-10/1600-7,5 | шт | 5 | 5 | 0 | 18108.1 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
219 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Опорно-стержневые изоляторы | 35-220 кВ | Изолятор опорно-стержневой ИОС-35/500 | шт | 6 | 6 | 0 | 12969.78 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
220 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Опорно-стержневые изоляторы | 35-220 кВ | Изолятор опорно-стержневой ИОС-110/400 | шт | 10 | 10 | 0 | 74000 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
221 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЗЭС | ЮЗЭС Склад ЦАР филиала | Опорно-стержневые изоляторы | 35-220 кВ | Изолятор опорный стержневой ИОС-110/400 М-01 | шт | 9 | 9 | 0 | 6030 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮЗЭС | Нечаева О.А. | (745-182)18-22-28; nechaevaoa@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
222 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Опорно-стержневые изоляторы | 35-220 кВ | Изолятор опорный стержневой ИОС-110/400 М-01 | шт | 4 | 6 | 2 | 30038.88 | 40177.56 | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | поставка 20.07.2015 | СВЭС получит ИОС-110/400 М-01 - 6 шт, по договору РП от 14.04.15 №61201501003157
223 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Изоляторы проходные | 35-220 кВ | Изоляторы к выключателям ВМТ-110, ПВМО (Г) | шт | 4 | 4 | 0 | 234549.16 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
224 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС | СЭС Склад ЦАР филиала | Изоляторы проходные | 35-220 кВ | Изоляторы к выключателям ВМТ-110, ПВМО (Г) | шт | 2 | 2 | 0 | 55040 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СЭС | Шевцова И.Ф. | (745-162)16-23-08; shevcovaif@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
225 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Ограничитель перенапряжения | 110 кВ | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 | шт | 1 | 1 | 0 | 22203 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
226 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СВЭС | СВЭС Склад ЦАР филиала | Ограничитель перенапряжения | 110 кВ | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 | шт | 3 | 3 | 0 | 51531.36 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СВЭС | Малашкина С.Е. | (745-122)12-23-47; malashkinase@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
227 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Ограничитель перенапряжения | 35 кВ | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 | шт | 3 | 3 | 0 | 30000 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
228 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Ограничитель перенапряжения | 35-110 кВ | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 | шт | 3 | 3 | 0 | 50854.76 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
229 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Ограничитель перенапряжения | 6 кВ | Ограничитель перенапряжения ОПН-6 | шт | 3 | 3 | 0 | 4830.51 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
230 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС | СЭС Склад ЦАР филиала | Опорные изоляторы | 110 кВ | Покрышка ПВМо-110 01 керамическая армированная | шт | 0 | 1 | 1 |  | 38000 | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СЭС | Шевцова И.Ф. | (745-162)16-23-08; shevcovaif@re.mrsk-yuga.ru |  | поставка до 15.09.15. | (поставщик требует погашения задолженности 2014 года) СЭС получит ПВМо-110 01 - 14шт, по договору РП от 28.04.15 №61201501003151
231 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Разъединитель | 35-110 кВ | Привод ПРНЗ-10 | шт | 1 | 1 | 0 | 176 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
232 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ВЭС | ВЭС Склад ЦАР филиала | Разъединитель | 35-110 кВ | Разъединитель РЛНД 1-10/400 | шт | 1 | 1 | 0 | 5847.46 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ВЭС | Куркина Л.И. | (745-152)15-88-91; kurkinali@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
233 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО СЭС | СЭС Склад ЦАР филиала | Разъединитель | 35-110 кВ | Разъединитель РЛНД 1-10/400 | шт | 1 | 1 | 0 | 6650 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО СЭС | Шевцова И.Ф. | (745-162)16-23-08; shevcovaif@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
234 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Трансформатор тока | 0,4 кВ | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 | шт | 8 | 8 | 0 | 1759 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
235 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Трансформатор тока | 0,4 кВ | Трансформатор тока Т-0,66 150/5 | шт | 6 | 6 | 0 | 1382.88 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
236 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Трансформатор тока | 0,4 кВ | Трансформатор тока Т-0,66 200/5 | шт | 6 | 6 | 0 | 1172.69 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
237 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЮЭС | ЮЭС Склад ЦАР филиала | Трансформатор напряжения | 6 кВ | Трансформатор напряжения НАЛИ-6 | шт | 1 | 1 | 0 | 21500.57 |  | новое | АР филиала | Заведующий складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЮЭС | Зайка А.Л. | (745-132)13-23-47; zaykaal@mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано
238 | МРСК Юга | «Ростовэнерго» | ПО ЦЭС | АУ Склад ЦАР филиала | Трансформатор напряжения | 35-110 кВ | Трансформатор напряжения НАМИ-10 | шт | 2 | 2 | 0 | 60490.43 |  | новое | АР филиала | Заведующий центральным складом сектора материально-технического обеспечения ПО ЦЭС | Суханова Т.А. | 8-928-1611284 suhanovata@re.mrsk-yuga.ru |  | укомплектовано

## Справочник
Класс оборудования | Принадлежность | Наименование оборудования
Оборудование ЛЭП 35-220 кВ | АР филиала | Сцепная арматура
Оборудование ПС 35-220 кВ | АР мрск | Поддерживающая арматура
Оборудование РС 10/0,4 кВ |  | Натяжная арматура
Соединительная арматура
Контактная арматура
Защитная арматура
Приставка к опоре
Изолятор подвесной
Изолятор штырьевой
Изолятор проходной
Изолятор опорный
Изолятор опорно-стержневой
Изолирующая натяжная подвеска для крепления проводов к опоре (комплект на опору)
Натяжная подвеска грозозащитного троса к опоре (комплект на опору)
Металлоконструкции
Ригель
Вязка спиральная
Клин
Колпачек
Металлопрокат
Метизы
Разъединитель
Трансформатор силовой 6-10/0,4 кВ
Комплектная трансформаторная подстанция
Кабельная арматура
Кабель силовой 0,4-10 кВ
Предохранитель
Ограничитель перенапряжения
Элегаз в баллонах
Устройство питания
Запаснае части к выключателям
Коммутационный модуль вакуумного выключателя
Блок питания вакуумного выключателя
Блок управления вакуумного выключателя
Комплект установки блоков вакуумного управления
Комплект металлоконструкции типовой для вакуумного выключателя
Устройство подзаряда АБ
Короткозамыкатель
Отделитель
Комплектное распределительное устройство
Устройство питания стабилизированным напряжением
Запасные части к разъединителям
Регулятор температуры
Реле газовое

## ОАО "МРСК Юга"
Отчёт о наличии аварийного резерва подлежащего учету на уровне ОАО "МРСК Юга", размещаемого на территории филиалов ОАО "МРСК Юга" по состоянию на 31.05.2015 г.
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | Информация об ответственных за хранение АР
№ п/п | ДЗО | Филиал | ПО (РЭС) | Место хранения | Класс оборудования | Наименование оборудования | Класс напряжения, кВ | Тип оборудования | Ед. изм. | Фактическое количество, шт. | Норматив, шт. | Состояние оборудования (новое/б/у) | Принадлежность | Примечание | Должность | ФИО | Контакты (телефон, эл.почта)