## Лист1
Базовые данные | [6 empty] | При наличии
Филиал | Административный уровень (при наличии): Производственное отделение, РЭС, сетевой участок | Название ШПД | Координата станции, долгота | Координата станции, широта | Координата терминала, долгота | Координата терминала, широта | Пролет, км | Азимут 1 | Азимут 2 | Частотный диапазон, ГГц | Полоса частот, МГц | Модуляция | Количество потоков
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Михайловские электрические сети" | RADWIN 2000 ПО "МЭС" - ПС "Михайловская" (ШПД точка-точка) | 43°12′42′′ | 50°02′36′′ | 43°14′45′′ | 50°05′02′′ | 5.14 | 28 | 208 | 5,650 – 6,060 | 10 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 50 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Михайловские электрические сети" | WINLINK 1000 ПО "МЭС" - ПС "Себряковская" (ШПД точка-точка) | 43°12′42′′ | 50°02′36′′ | 43°11′28′′ | 50°04′04′′ | 3.09 | 332 | 152 | 2.4 | 20 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 48 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Михайловские электрические сети" | WINLINK 1000 ПО "МЭС" - Михайловский РЭС (ШПД точка-точка) | 43°12′42′′ | 50°02′36′′ | 43°14′08′′ | 50°03′17′′ | 2.12 | 54 | 234 | 2.4 | 20 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 48 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Михайловские электрические сети" , Фроловский РЭС | WINLINK 1000 База Фроловского РЭС - ПС "Арчеда 229кВ" (ШПД точка-точка) | 43°40′58′′ | 49°45′26′′ | 43°41′22′′ | 49°46′26′′ | 1.9 | 15 | 195 | 2.4 | 20 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 48 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Левобережные электрические сети", Среднеахтубинский РЭС | RADWIN 2000 Среднеахтубинский РЭС - ПС "Ахтуба" (ШПД точка-точка) | 44°50′50′′ | 48°43′25′′ | 44°51′52′′ | 48°43′10′′ | 1.37 | 110 | 290 | 5,650 – 6,060 | 10 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 50 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Левобережные электрические сети" | RADWIN 2000 ПО ЛЭС - ПС "ЛПК" (ШПД точка-точка) | 44°46′19′′ | 48°49′00′′ | 44°46′42′′ | 48°53′11′′ | 7.77 | 3 | 183 | 5,650 – 6,061 | 10 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 50 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Левобережные электрические сети", Ленинский РЭС | WINLINK 1000 База Ленинского РЭС - ПС "Колобовка" (ШПД точка-точка) | 45°12′20′′ | 48°43′30′′ | 45°28′25′′ | 48°39′20′′ | 21.5 | 113 | 293 | 2.4 | 20 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 48 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Левобережные электрические сети" Среднеахтубинский РЭС | WINLINK 1000 Среднеахтубинский РЭС - Ленинский РЭС (ШПД точка-точка) | 44°50′50′′ | 48°43′25′′ | 45°12′20′′ | 48°43′30′′ | 26.5 | 89 | 269 | 2.4 | 20 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 48 Мбит/с
ОАО " МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" | Производственное отделение "Волгоградские электрические сети", Светлоярский РЭС | WINLINK 1000 ПС "Светлый Яр - ПС "Райгород 2" (ШПД точка-точка) | 44°45′33′′ | 48°27′32′′ | 44°56′37′′ | 48°25′34′′ | 14 | 100 | 280 | 2.4 | 20 | BPSK, QPSK, 16QAM, 64 QAM | до 48 Мбит/с