## Лист1
Базовые данные | [5 empty] | При наличии
Филиал | Административный уровень (при наличии): Производственное отделение, РЭС, сетевой участок | Название линии ВОЛС | Название муфты | Координата муфты, долгота | Координата муфты, широта | Тип размещения | Высота/ глубина | Тип муфты | Количество волокон | Количество запасных волокон | Количество используемых волокон
Ростовэнерго | ПО ЮЗЭС | ПС Т-11 - ПО ЮЗЭС |  |  |  | в канализации |  | МОГу | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЮЭС | ПО ЮЭС - опора № 3 ВЛ110 кВ "А20 - А12"Южная"" |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЮЭС | Опора №3 ВЛ 110кВ "А20-А12"Южная""- ПС А26 |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО СВЭС | ПО СВЭС -ПС К-10 |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО СВЭС | ПС К-10 - Каменский РТПЦ |  |  |  | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО СВЭС | ПС Б-3 - Белокалитвинский РЭС |  |  |  | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ВЭС | ПС Жуковская - ПС Ремонтная тяговая - ПС Дубовская |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | ПО ЗЭС-ПС Ш-6 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | ПС Ш-6 - ПС Ш-49 - ШТЭЦ |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | УЭС ЗЭС в п.ТЭЦ им. Артема - ПС С-2 |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | ПС Н-8 - ПС Н-4 |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | РЭ - ПС Р1 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р1 |  |  |  | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р22 - ПС ПП2 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | РЭ - ПС Р8 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р8 - ПС Р19 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р8 - ПС Р28 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р1 - ПС Р4 |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р4 - ПС АС15 |  |  |  | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р22 - РЭ |  |  |  | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р27 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р27 - ПС Р1 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р6 |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р26 |  |  |  | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
[6 empty] | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | УЦ "Энергетик" - ПС Р8 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | УЦ "Энергетик" - ПС Р19 |  |  |  | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
[6 empty] | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Койсуг - ПС БТ1 | М 01 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М 02 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М 03 |  |  | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС БТ1 - ПС Р31 | М 11 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М 12 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М 13 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М 14 |  |  | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р16 - ЦУСУ | М 21 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М 22 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М 23 |  |  | в канализации |  | МОГу
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р16 - ПС ПП2 - ПС Р25 | М 31 |  |  | подвес |  | МТОК
|  |  | М32 |  |  | подвес |  | МТОК
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р25 - ПС Р23 | М 41 |  |  | подвес |  | МТОК