## Лист1
Базовые данные |  |  |  | При наличии
Филиал | Административный уровень (при наличии): Производственное отделение, РЭС, сетевой участок | Название ВОЛС | Координаты ВОЛС начальная точка, точки углов поворота линий, конечная точка [(долгота 1, долгота 1), (долгота 2, долгота 2), … , (долгота N, долгота N)] | Длина участка (трассы) | Оптическая длина участка (трассы) | Метод прокладки | Высота/глубина | Количество волокон | Количество запасных волокон | Количество используемых волокон
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М16 оп. №120 ВЛ110кВ №3 - Муфта М22 оп. №84/1 ВЛ110кВ №3 | нет данных | 6.2 | 6.514 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М46 оп. №140 ВЛ110кВ №22 - Муфта М50 оп. №329/1 ВЛ220кВ Красноармейская | нет данных | 7.28 | 7.573 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М50 оп. №329/1 ВЛ 220кВ Красноармейская - Муфта М52 оп. №2 ВЛ 110кВ №31 | нет данных | 3.36 | 3.518 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М8 оп. №56 ВЛ110кВ №4 - Муфта М13 оп. №1 ВЛ110кВ №72 | нет данных | 7.1 | 7.456 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М13 оп. №1 ВЛ110кВ №72 - Муфта М16 оп. №120 ВЛ110кВ №3 | нет данных | 3.08 | 3.232 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М22 оп. №84/1 ВЛ110кВ №3 - Муфта М24 оп. №65 ВЛ110кВ №3 | нет данных | 3.23 | 3.397 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М24 оп. №65 ВЛ110кВ №3 - Муфта М28 оп. №12 ВЛ110кВ ВДСК-II | нет данных | 7.18 | 7.537 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М28 оп. №12 ВЛ110кВ ВДСК-II - Муфта М32 оп. №86 ВЛ110кВ №21 | нет данных | 9.12 | 9.576 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М32 оп. №86 ВЛ110кВ №21 - ПС 110кВ «Сарепта-1» | нет данных | 1.47 | 1.547 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М42 оп. № 38 ВЛ 110кВ № 20 - Муфта М44 оп. №54 ВЛ110кВ №20 | нет данных | 1.96 | 2.065 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М44 оп. №54 ВЛ110кВ №20 - Муфта М46 оп. №139 ВЛ110кВ №22 | нет данных | 2.27 | 2.371 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М8-6 оп. №102 ВЛ110кВ №4 - Муфта М8-1 оп. №72 ВЛ110кВ №4 | нет данных | 4.33 | 4.552 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 10 |  | 10
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М8-1 оп. №72 ВЛ110кВ №4 - Муфта М8 оп. №56 ВЛ110кВ №4 | нет данных | 1.25 | 1.311 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М52 оп. №2 ВЛ 110кВ №31 - Муфта М56 оп.№5 ВЛ10кВ №9 ПС "Светлый Яр" | нет данных | 7.23 | 7.571 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М16 оп. №120 ВЛ110кВ №3 - Муфта М16-1 оп. №123 ВЛ110кВ №3 | нет данных | 0.34 | 0.354 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М16-1 оп. №123 ВЛ 110кВ №3 - Муфта М16-4 оп. №133 ВЛ 110кВ №3 | нет данных | 1.31 | 1.374 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М16-4 оп. №133 ВЛ 110кВ №3 - Муфта М16-4-3 оп. №147 ВЛ 110кВ №3 | нет данных | 1.92 | 1.998 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М16-4 оп. №133 ВЛ 110кВ №3 - Муфта М16-7 оп. №133/5 ВЛ 110кВ №3 | нет данных | 0.6 | 0.631 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М22 оп. №84/1 ВЛ110кВ №3 - Муфта М22-3 оп. №86/15 ВЛ110кВ №3 | нет данных | 2.1 | 2.168 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М24 оп. №65 ВЛ110кВ №3 - Муфта М24-3 оп. №65/12 ВЛ110кВ №3 | нет данных | 1.96 | 2.01 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М44 оп. №54 ВЛ110кВ №20 - Муфта М44-9 оп. №86 ВЛ110кВ №20 | нет данных | 4.31 | 4.526 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М6 оп. №25 ВЛ 110кВ №8 - Муфта М8 оп. №56 ВЛ 110кВ №4 | нет данных | 4.82 | 5.012 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М6 оп. №25 ВЛ 110кВ №8 - Муфта М3 оп. №36 ВЛ 110кВ №8 | нет данных | 1.7 | 1.786 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М3 оп. №36 ВЛ 110кВ №8 - Муфта М9С оп. №75 ВЛ 110кВ №8 | нет данных | 6.48 | 6.687 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М9С оп. №75 ВЛ 110кВ №8 - Муфта М14С оп. №1 ВЛ 110кВ ЛШ2 | нет данных | 2.97 | 3.061 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М14С оп. №1 ВЛ 110кВ ЛШ2 - Муфта М19Са оп. №20 ВЛ 110кВ №15 | нет данных | 5.29 | 5.429 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М19Са оп. №20 ВЛ 110кВ №15 - Муфта М22С оп. №26 ВЛ 110кВ №5 | нет данных | 2.87 | 2.942 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М22С оп. №26 ВЛ 110кВ №5 - Муфта М24Са оп. №15/8 ВЛ 110кВ №5 | нет данных | 2.49 | 2.561 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М24Са оп. №15/8 ВЛ 110кВ №5 - Муфта М29С оп. №26 ВЛ 110кВ №13 | нет данных | 3.28 | 3.363 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М3 оп. №36 ВЛ 110кВ №8 - Муфта М3-2 оп. №27 ВЛ 110кВ №9 (0п.36/6 ВЛ№8) | нет данных | 0.78 | 0.801 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М9С оп. №75 ВЛ 110кВ №8 - Муфта М9С-4-2 оп. №76/28/9 ВЛ 110кВ №8 | нет данных | 4.87 | 4.982 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М7 оп. №36 ВЛ 110кВ №11/12 - кросс-муфта ПС 220кВ «Гумрак» | нет данных | 5.46 | 5.604 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М8-1 оп. №72 ВЛ 110кВ №4 - оп. №70/9 ВЛ 110кВ №4 - Муфта М2МГ оп.б/н ВЛ 10кВ | нет данных | 1.17 | 1.206 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М6МГоп. №60 ВЛ 10кВ №21 ПС "М.Горького" - Муфта М7МГ оп. №8 ВЛ 10кВ №21 | нет данных | 2.21 | 2.284 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М38 «Красноармейский РЭС» - Муфта М42 оп. №38 ВЛ 110кВ №20 | нет данных | 1.91 | 2.013 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М32 оп. №86 ВЛ 110кВ №22 - Муфта М32-1 оп. №97/3 ВЛ 110кВ №22 | нет данных | 1.62 | 1.661 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М28 оп. №12 ВЛ 110кВ ВДСК-II - Муфта М28-4 оп. № 4 ВЛ 35кВ №3 | нет данных | 2.13 | 2.185 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М28-3 оп. №1 ВЛ 35кВ №3 – Кросс ПС 220кВ «Кировская» | нет данных | 0.117 | 0.122 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М28-2 оп. №2 ВЛ 110кВ №ВДСК-II - Муфта М28-2-1 оп. №1 ВЛ 110кВ № 3 | нет данных | 0.8 | 0.839 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М6 оп. №25 ВЛ 110кВ №8 – ПС 220кВ «Гумрак» | нет данных | 2.96 | 3.046 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М2 оп. №39 ВЛ 110кВ №9 – Муфта М7 оп. №36 ВЛ 110кВ №11/12 | нет данных | 0.45 | 0.471 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М29С оп. №26 ВЛ 110кВ №13/14 - Муфта М7К оп. №119 ВЛ 110кВ №13/14 | нет данных | 11.43 | 11.759 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М7К оп. №119 ВЛ 110кВ №13/14 - Дубовский РЭС (г.Дубовка) | нет данных | 24.07 | 24.908 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М Р-В-В оп. №20/42 ВЛ-110кВ №206/265 - Муфта М Р4 оп. №1а/23 ВЛ-110кВ №206/265 | нет данных | 3.31 | 3.424 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М Р4 оп. №1а/23 ВЛ-110кВ №206/265 – Кросс «ПО ЛЭС» (г.Волжский) | нет данных | 0.46 | 0.475 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М Р4 оп.№1а/23 ВЛ-110кВ № 206/265 - Муфта М Р7 ПС«Городская-1» (г.Волжский) | нет данных | 3.23 | 3.321 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М Р7 ПС «Городская-1» - Муфта М Р12 оп. №66(30) ВЛ 110кВ №203/210 | нет данных | 5.74 | 5.882 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М Р12 оп. №66(30) ВЛ110кВ №203/210 - Муфта М Р12-5 оп. №90 ВЛ110кВ №203 | нет данных | 3.33 | 3.421 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М Р12-5 оп. №90 ВЛ110кВ №203 - Муфта М Р12-6 оп. №95 ВЛ110кВ №203 | нет данных | 0.52 | 0.541 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М Р12-5 оп. №90 ВЛ110кВ №203 - Муфта М Р12-5-5 оп. №48 ВЛ-110кВ №295 | нет данных | 8.78 | 9.029 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Муфта М8 оп. №79 ВЛ 110кВ №424 – Муфта М2 оп. №32 ВЛ 110кВ №424 | нет данных | 10.52 | 10.835 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Муфта М2 оп. №32 ВЛ 110кВ №424 - Муфта М1 оп. №21 ВЛ 110кВ №424 | нет данных | 2.45 | 2.532 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Муфта М1 оп. №21 ВЛ 110кВ №424 - ПС "Литейная" (г.Камышин) | нет данных | 2.46 | 2.532 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Муфта М4 оп. №28а/6 ВЛ 110кВ №428 – Муфта М4-1 оп. №28а/9 ВЛ 110кВ №428 | нет данных | 0.66 | 0.681 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО КЭС | ПС «Микрорайон» - Муфта М3 оп. №54(43) ВЛ 35кВ №5(2) (г.Камышин) | нет данных | 4.39 | 4.501 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М8-6 оп. №102 ВЛ110кВ №4 - Муфта М8-7 оп. №111 ВЛ110кВ №4 | нет данных | 1.58 | 1.629 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 16 |  | 16
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Кросс-муфта №К1 ПС «ТДН» - Муфта Р3 оп. №67 ВЛ 110кВ №11/12 (ПС "Олимпийская") | нет данных | 3.96 | 4.091 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта Р3 оп. №67 ВЛ 110кВ №11/12 - Муфта М6 оп. №45 ВЛ 110кВ №11/12 (ПС "Фестивальная") | нет данных | 3.67 | 3.808 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М6 оп. №45 ВЛ-110кВ №11/12 - Муфта М7 оп. №36 ВЛ-110кВ №11/12 | нет данных | 1.68 | 1.764 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М7 оп.№36 ВЛ-110кВ №11/12 – кросс-муфта К2 ПС «Разгуляевка» | нет данных | 1.52 | 1.586 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | кросс-муфта К2 ПС «Разгуляевка» - муфта Р8 оп. №65 ВЛ-110кВ №9 | нет данных | 2.55 | 2.622 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М1 оп. №65 ВЛ-110кВ №9 - Муфта Р1 оп. №2/34 ВЛ-110кВ №2 | нет данных | 0.47 | 0.494 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта Р1 оп. №2/34 ВЛ-110кВ №2 - Муфта М3а оп. №2/26 ВЛ-110кВ №2 | нет данных | 2.71 | 2.792 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М3а оп. №2/26 ВЛ-110кВ №2 – Муфта М6 оп. №2/9 ВЛ-110кВ №2 | нет данных | 5.74 | 5.915 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М6 оп. №2/9 ВЛ-110кВ №2 - Муфта К1 ПС «Алюминиевая» | нет данных | 2.32 | 2.391 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта К1 ПС «Алюминиевая» - Муфта Р1 оп. №23 ВЛ-110кВ №13 | нет данных | 3.91 | 4.038 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта Р1 оп. №23 ВЛ-110кВ №13 - Кросс ПС «Рынок» | нет данных | 0.55 | 0.566 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М1 оп. №3 ВЛ 10кВ №10 ПС "Быково" - БС-246 «Быково» | нет данных | 2.26 | 2.337 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М4 оп. №41 ВЛ 110кВ №295 - Муфта М4-1 оп. №37 ВЛ-6кВ №31 | нет данных | 0.196 | 0.202 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М4-1 оп. №37 ВЛ-6кВ №31 - Среднеахтубинский РЭС | нет данных | 0.8 | 0.823 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М6 оп. №48 ВЛ-110кВ №295 – Муфта М6-2 оп. №4 ВЛ-6кВ №7 | нет данных | 0.34 | 0.355 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М7к оп.№119 ВЛ110кВ №13/14 -Муфта М7к2.1 оп.№6 ВЛ6кВ №14 | нет данных | 0.13 | 0.141 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М12 оп. №3 ВЛ-110кВ Краичевская1,2 - Муфта М7 оп. №72 ВЛ-110кВ Краичевская1,2 | нет данных | 12.52 | 12.962 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М7 оп. №72 ВЛ-110кВ Краичевская1,2 - Муфта М1 оп.№72/81 ВЛ-110кВ Краичевская1 | нет данных | 16.58 | 17.327 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Муфта М1 оп.№72/81 ВЛ-110кВ Краичевская1 - БС- 515 «Пимено-Черни» | нет данных | 1.26 | 1.327 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | оп. №70/9 ВЛ 110кВ №4(Муфта М2МГ оп. ВЛ 10кВ) - Муфта М6МГ оп.№60 ВЛ 10кВ №21 | нет данных | 8.65 | 8.911 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | ПЭС - ПС "Пионерская" | нет данных | 2.4 | 2.464 | Подвес по опорам ВЛ | 9 - 12 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М6-2МГ оп.1 (ПС М.Горького) - Муфта М6-1МГоп. 60/12 (ПБ ВЭС) ВЛ 10 кВ № 21 ПС М.Горького | нет данных | 3.02 | 3.14 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО МЭС | Кумылженский РЭС - БС-99п СМАРТС Кумылженская | нет данных | 4.38 | 4.57 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО УЭС | Алексеевский РЭС - БС "СМАРТС", "Билайн", "МегаФон" | нет данных | 1.92 | 2.03 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО УЭС | Новоанненский РЭС - БС "СМАРТС" №23 | нет данных | 1.64 | 1.67 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО УЭС | ПО УЭС - Урюпинский РЭС (ПС Урюпинская) | нет данных | 5.55 | 5.74 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО УЭС | Киквидзенский РЭС - ПС 110кВ "Киквидзе-2" | нет данных | 1.03 | 1.08 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО УЭС | (ПС 500 Балашовская) опора 1 - опора 43 (Новониколаевский РЭС) ВЛ 10 кВ Алексиково-1 | нет данных | 2.42 | 2.49 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО КЭС | ПС "Литейная" (РДП КЭС) - ПС "ХБК" | нет данных | 3.89 | 4.02 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 32 |  | 32
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Муфта М3 оп. 28а/3 - Муфта М4 оп. 28а/6 ВЛ 110 кВ № 427/428 - ( РТС ОРТПЦ г.Камышин) | нет данных | 1.1 | 1.14 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 32 |  | 32
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Красноярский РЭС - БС "СМАРТС", "Билайн", "МегаФон" (ПС 110кВ "Красный Яр") | нет данных | 3.27 | 3.38 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Еланский РЭС - БС "МегаФон" | нет данных | 0.49 | 0.51 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Еланский РЭС - БС "СМАРТС", БС "Билайн" | нет данных | 2.62 | 2.89 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Ольховский РЭС - БС "СМАРТС" | нет данных | 0.76 | 0.79 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Даниловский РЭС - БС "СМАРТС", БС "Билайн" | нет данных | 3.82 | 3.93 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Котельниковский РЭС - ПС 220кВ "Котельниково" (ВЛ 35кВ Заводская) | нет данных | 4.04 | 4.17 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Суровикинский РЭС - ПС "Суровикино-220" | нет данных | 4.72 | 4.91 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | Суровикинский РЭС - БС "СМАРТС" | нет данных | 1.1 | 1.15 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Старополтавский РЭС - БС "Билайн", БС "МегаФон" | нет данных | 2.81 | 2.94 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Ленинский РЭС - ПС "Ленинская" | нет данных | 2.44 | 2.52 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО МЭС | Логовский РЭС - БС "СМАРТС" | нет данных | 2.83 | 3.01 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО МЭС | Клетский РЭС - БС "СМАРТС" | нет данных | 1.43 | 1.5 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО МЭС | Фроловский РЭС - БС "МегаФон" | нет данных | 0.63 | 0.76 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО МЭС | Серафимовичский РЭС - БС "МегаФон" | нет данных | 2.38 | 3.51 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | ПС 110кВ "Спартановка" - ПС 110кВ "Спортивная", ПС 220кВ "Северная | нет данных | 12.53 | 12.8 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО УЭС | Новониколаевский РЭС - ПС 110кВ "Заводская" | нет данных | 0.99 | 1.04 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М26 опора 46 ВЛ 110 кВ ВДСК-2 - Муфта М5 оп.№110 ВЛ 110кВ ВДСК-2 | нет данных | 11.81 | 12.179 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М5 оп.№110 ВЛ 110кВ ВДСК-2 - Муфта М8 оп.№152 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 | нет данных | 6.71 | 6.876 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М8 оп.№152 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 - Муфта М13 оп.№227 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 | нет данных | 13.85 | 14.207 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М13 оп.№227 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 - Муфта М21 оп.№343 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 | нет данных | 18.87 | 19.463 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М21 оп.№343 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 - Муфта М25 оп.№443 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 | нет данных | 13.65 | 14.062 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М25 оп.№443 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 - Муфта М28 оп.№460/19 ВЛ 110кВ ВДСК-1,2 (Калачёвский РЭС) | нет данных | 6.84 | 7.042 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М13 опора 227, 227/1 - Муфта М13-2 опора 227/33 (ПС "Карповская") | нет данных | 4.13 | 4.23 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М5 оп.45 ВЛ 110 кВ № 295 - Муфта М12 оп.3 ВЛ 35кВ "Стахановская" | нет данных | 12.58 | 12.953 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М12 оп.3 ВЛ 35кВ "Стахановская" - Муфта М2 оп.№85 ВЛ 35кВ "Краснослободская" | нет данных | 18.41 | 18.901 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Муфта М1 опора 78 ВЛ 35кВ "Краснослободская" - Муфта М2 оп.№85 ВЛ 35 кВ Краснослободская | нет данных | 0.93 | 0.966 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО КЭС | Котовский РЭС - ПС "Котово" | нет данных | 0.76 | 0.78 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО КЭС | ПС "Котово" - БС "Мегафон" | нет данных | 1.07 | 1.14 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | Палласовский РЭС - БС "МегаФон" | нет данных | 1.21 | 1.25 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | Муфта М3а оп.№ 2/26 ВЛ 110кВ № 2 - Городищенский РЭС | нет данных | 4.06 | 4.332 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | ПС 220кВ "Алюминиевая" - ПС 110кВ "Спортивная" | нет данных | 4.56 | 4.685 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 16 |  | 16
Волгоградэнерго | ПО УЭС, Киквидзенский РЭС | ПС 35кВ "Мачеха" - БС "СМАРТС" №400 | нет данных | 0.48 | 0.503 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО МЭС | ПС 110кВ "Себряковская" - ПС 110кВ "Михайловская" | нет данных | 6.09 | 6.23 | Подвес по опорам ВЛ | 6 - 9 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ЛЭС | опора 1 (ПС Гмелинка) - опора 22/3 (БС МегаФон) ВЛ 10 кВ № 10 | нет данных | 1.22 | 1.27 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО УЭС | Нехаевский РЭС - ПС "Нехаевская" | нет данных | 0.1 | 0.12 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 4 |  | 4
Волгоградэнерго | ПО ВЭС | опора 152 ВЛ 110кВ ВДСК-2 - Пархоменский РЭС | нет данных | 1.59 | 1.73 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8
Волгоградэнерго | ПО ПЭС | опора 279 ВЛ 110кВ ВДСК-2 - Объект 04 (ЗКДП) | нет данных | 1.78 | 2.26 | Подвес по опорам ВЛ | 6 м | 8 |  | 8