## Лист1
Базовые данные |  |  |  | При наличии
Филиал | Административный уровень (при наличии): Производственное отделение, РЭС, сетевой участок | Название ВОЛС | Координаты ВОЛС начальная точка, точки углов поворота линий, конечная точка [(долгота 1, долгота 1), (долгота 2, долгота 2), … , (долгота N, долгота N)] | Длина участка (трассы) | Оптическая длина участка (трассы) | Метод прокладки | Высота/глубина | Количество волокон | Количество запасных волокон | Количество используемых волокон
Ростовэнерго | ПО ЮЗЭС | ПС Т-11 - ПО ЮЗЭС | ( 47°12'52.07"С, 38°53'24.24"В), ( 47°14'32.29"С, 38°55'7.79"В) | 8,028 км | 8,229 км | в канализации |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЮЭС | ПО ЮЭС - опора № 3 ВЛ110 кВ "А20 - А12"Южная"" | ( 47° 5'53.95"С, 39°23'54.78"В) | 7,2 км | 7,4 км | в канализации |  | 16 | 0 | 16
Ростовэнерго | ПО ЮЭС | Опора №3 ВЛ 110кВ "А20-А12"Южная""- ПС А20 |  | 0,4 км | 0,4 км | в канализации |  | 16 | 8 | 8
Ростовэнерго | ПО ЮЭС | Опора №3 ВЛ 110кВ "А20-А12"Южная""- ПС А26 | (….)( 47° 4'20.70"С, 39°31'42.70"В) | 8,65 км | 8,91 км | подвес |  | 16 | 9 | 7
Ростовэнерго | ПО СВЭС | ПО СВЭС -ПС К-10 | ( 48°18'27.70"С, 40°16'41.20"В), ( 48°17'50.10"С, 40°17'32.13"В) | 2,8 км | 2,88 км | подвес |  | 16 | 11 | 5
Ростовэнерго | ПО СВЭС | ПС К-10 - Каменский РТПЦ | ( 48°17'50.10"С, 40°17'32.13"В), ( 48°17'44.10"С, 40°17'2.70"В) | 1 км | 1 км | подвес |  | 16 | 11 | 5
Ростовэнерго | ПО СВЭС | ПС Б-3 - Белокалитвинский РЭС | ( 48° 9'59.84"С, 40°48'5.09"В), ( 48°10'1.08"С, 40°47'24.77"В) | 1,5 км | 1,6 км | в канализации |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО СВЭС | БкРЭС - Б10 | ( 48°10'1.08"С, 40°47'24.77"В) | 0,25 км | 0,26 км | подвес |  | 16 | 15 | 1
Ростовэнерго | ПО СВЭС | БкРЭС - ОРТПЦ | ( 48°10'1.08"С, 40°47'24.77"В), ( 48°10'1.70"С, 40°47'2.31"В) | 1,02 км | 1,05 км | подвес |  | 16 | 15 | 1
Ростовэнерго | ПО ВЭС | ПС Жуковская - ПС Ремонтная тяговая - ПС Дубовская | ( 47°34'53.60"С, 42°30'19.00"В) | 37,855 км | 32,990 км | подвес |  | 24 | 22 | 2
Ростовэнерго | ПО ВЭС | ПС Дубовская - Дубовский РЭС | ( ….), ( 47°24'6.11"С, 42°45'25.64"В) | 0,516 км | 0,531 км | подвес |  | 24
Ростовэнерго | ПО ВЭС | ПС Зимовниковская - Зимовниковский РЭС | ( 47°10'17.90"С, 42°28'16.60"В), ( 47° 9'32.80"С, 42°28'8.60"В) | 0,997 км | 1,02 км | подвес |  | 24
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | ПО ЗЭС-ПС Ш-6 | ( 47°42'43.89"С, 40°13'15.03"В), ( 47°44'23.01"С, 40°15'28.56"В) | 8,237 км | 8,401 км | в канализации |  | 16 | 7 | 9
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | ПС Ш-6 - ПС Ш-49 - ШТЭЦ | ( 47°44'23.01"С, 40°15'28.56"В), ( 47°43'53.92"С, 40°16'53.12"В), (47°45'37.40"С, 40°18'8.36"В) | 7,254 км | 7,471 км | подвес |  | 16 | 12 | 4
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | УЭС ЗЭС в п.ТЭЦ им. Артема - ПС С-2 | ( ….), ( 47°52'50.03"С, 40° 7'6.13"В) | 32,07 км | 33,03 км | подвес |  | 16 | 13 | 3
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | ЭТЭС - ПС Н-8 | ( ….), ( 47°49'18.72"С, 39°54'57.91"В) | 12,15 км | 15,51 км | подвес |  | 16 | 16 | 16
Ростовэнерго | ПО ЗЭС | ПС Н-8 - ПС Н-4 | ( 47°49'18.72"С, 39°54'57.91"В), ( 47°47'27.80"С, 39°54'0.07"В) | 8,121 км | 8,364 км | подвес |  | 32 | 30 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | РЭ - ПС Р1 | ( 47°13'18.51"С, 39°42'48.68"В), ( 47°14'15.49"С, 39°44'14.39"В) | 4 км | 4,12 км | в канализации |  | 16 | 1 | 15
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р1 | ( ….), ( 47°14'15.49"С, 39°44'14.39"В) | 6 км | 6,18 км | подвес |  | 16 | 9 | 7
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р22 - ПС ПП2 |  | 1,793 км | 1,846 км | в канализации |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС ПП2 - ПС Р16 |  | 1,670 км | 1,72 км | подвес |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р22 - ПС Р13 |  | 1,5 км | 1,55 км | в канализации |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | РЭ - ПС Р8 | ( 47°13'18.51"С, 39°42'48.68"В), (…..) | 7,4 км | 7,62 км | в канализации |  | 24 | 14 | 10
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р8 - ПС Р19 |  | 7,2 км | 7,4 км | в канализации |  | 24 | 11 | 13
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р8 - ПС Р28 |  | 3,18 км | 3,28 км | в канализации |  | 24 | 19 | 5
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р1 - ПС Р4 | ( 47°14'15.49"С, 39°44'14.39"В), ( ….) | 15 км | 15,45 км | подвес |  | 16 | 11 | 5
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р4 - ПС АС15 | ( 47°17'29.80"С, 39°48'20.40"В), ( 47°17'26.48"С, 39°50'37.10"В) | 5 км | 5,15 км | подвес |  | 16 | 11 | 5
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р22 - РЭ | (…..), ( 47°13'18.51"С, 39°42'48.68"В) | 2 км | 2 км | в канализации |  | 32 | 32 | 32
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р27 |  | 7 км | 7,2 км | в канализации |  | 32 | 30 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | Отпайка к Р3 от линии Р27-Р5 |  | 1,118 км | 1,151 км | в канализации |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | Отпайка к Р12 от линии Р27-Р5 |  | 1,408 км | 1,45 км | в канализации |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р27 - ПС Р1 | ( ….), ( 47°14'15.49"С, 39°44'14.39"В) | 1,997 км | 2,05 км | в канализации |  | 32 | 19 | 13
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р6 |  | 5,6 км | 5,77 км | подвес |  | 16 | 8 | 8
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р5 - ПС Р26 |  | 6,1 км | 6,28 км | подвес |  | 16 | 14 | 2
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | УЦ "Энергетик" - ПС Р8 | ( 47°12'10.91"С, 39°37'25.42"В), ( ….) | 3,8 км | 3,9 км | в канализации |  | 24 | 20 | 4
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | УЦ "Энергетик" - ПС Р19 | ( 47°12'10.91"С, 39°37'25.42"В), ( ….) | 8,1 км | 8,34 км | в канализации |  | 24 | 20 | 4
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Койсуг - ПС БТ1 | ( 47° 2'49.10"С, 39°41'50.50"В), ( ….) | 13.954 км | 14.233 км | подвес |  | 24 | 24 | 24
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС БТ1 - ПС Р31 |  | 10,574 км | 10,786 км | подвес |  | 24 | 24 | 24
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р31 - ПС Р16 |  | 3,987 км | 4,067 км | подвес |  | 24 | 24 | 24
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р16 - ЦУСУ | (…..), ( 47°13'18.51"С, 39°42'48.68"В) | 1,017 км | 1,05 км | подвес |  | 48 | 26 | 22
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р16 - ЦУСУ | (…..), ( 47°13'18.51"С, 39°42'48.68"В) | 3,808 км | 3,922 км | в канализации |  | 48 | 26 | 22
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ЦУСУ - ПС Р22 | ( 47°13'18.51"С, 39°42'48.68"В), ( ….) | 2,210 км | 2,254 км | в канализации |  | 32 | 23 | 9
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р16 - ПС ПП2 - ПС Р25 |  | 6,131 км | 6,254 км | подвес |  | 24 | 15 | 9
Ростовэнерго | ПО ЦЭС | ПС Р25 - ПС Р23 |  | 4,886 км | 4,906 км | подвес |  | 24 | 15 | 9